## Sheet1
Electrodos | Intensidad | Paciente | Opt | Tipo | NRT_real | NRT_sim | Trained | RM | Anchor
-4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 5.7618e-05 | 5.5378e-05 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 4.7397e-05 | 4.3129e-05 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.4593e-05 | 3.3497e-05 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.9433e-05 | 2.9223e-05 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.7767e-05 | 2.7757e-05 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.6102e-05 | 2.6291e-05 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.698e-05 | 2.698e-05 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.1667e-05 | 3.0512e-05 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.6083e-05 | 3.6033e-05 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00030295 | 0.00029161 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00024698 | 0.00022711 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.0001815 | 0.00017639 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00015487 | 0.00015388 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00014622 | 0.00014616 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00013756 | 0.00013844 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00014207 | 0.00014207 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00016605 | 0.00016067 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.0001904 | 0.00018974 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00070794 | 0.00068348 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00057034 | 0.0005323 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00042324 | 0.00041343 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00036259 | 0.00036067 | 1 | 0 | 2
0 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0003427 | 0.00034258 | 0 | 0 | 2
1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0003228 | 0.00032449 | 1 | 0 | 2
2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00033299 | 0.00033299 | 1 | 0 | 2
3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00038691 | 0.00037658 | 1 | 0 | 2
4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00044725 | 0.00044472 | 1 | 0 | 2