## Sheet1
Electrodos | Intensidad | Paciente | Opt | Tipo | NRT_real | NRT_sim | Trained | RM | Anchor
-4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00010622 | 0.00011624 | 1 | 0 | 0
-3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00010929 | 0.00012724 | 1 | 0 | 0
-2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.000125 | 0.00013983 | 1 | 0 | 0
-1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00016667 | 0.00015252 | 1 | 0 | 0
0 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.0001583 | 0.0001583 | 1 | 0 | 0
1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00014993 | 0.00015252 | 1 | 0 | 0
2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00014617 | 0.00013983 | 1 | 0 | 0
3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00013661 | 0.00012724 | 1 | 0 | 0
4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 18 | 0.00012773 | 0.00011624 | 1 | 0 | 0
-4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00036851 | 0.00034107 | 1 | 0 | 0
-3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00038627 | 0.00037223 | 1 | 0 | 0
-2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00041837 | 0.00040682 | 1 | 0 | 0
-1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00046106 | 0.00043896 | 1 | 0 | 0
0 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00045065 | 0.00045065 | 1 | 0 | 0
1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00044023 | 0.00043897 | 1 | 0 | 0
2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00043408 | 0.00040682 | 1 | 0 | 0
3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00042555 | 0.00037223 | 1 | 0 | 0
4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 18 | 0.00040505 | 0.00034107 | 1 | 0 | 0
-4 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00079713 | 0.00076121 | 1 | 0 | 0
-3 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00087876 | 0.00082727 | 1 | 0 | 0
-2 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00096995 | 0.00089741 | 1 | 0 | 0
-1 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.001069 | 0.0009547 | 1 | 0 | 0
0 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00096773 | 0.00096773 | 1 | 0 | 0
1 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00086646 | 0.00095472 | 1 | 0 | 0
2 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00080635 | 0.00089741 | 1 | 0 | 0
3 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.0007623 | 0.00082728 | 1 | 0 | 0
4 | -0.001018 | 2 | 2 | 18 | 0.00071687 | 0.00076122 | 1 | 0 | 0