## Sheet1
Electrodos | Intensidad | Paciente | Opt | Tipo | NRT_real | NRT_sim | Trained | RM | Anchor
-4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.176e-05 | 2.7754e-05 | 1 | 0 | 4
-3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.825e-05 | 3.2257e-05 | 1 | 0 | 4
-2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.245e-05 | 3.7524e-05 | 1 | 0 | 4
-1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.654e-05 | 4.1399e-05 | 1 | 0 | 4
0 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.398e-05 | 3.8789e-05 | 0 | 0 | 4
1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.142e-05 | 3.6179e-05 | 1 | 0 | 4
2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.698e-05 | 2.9528e-05 | 1 | 0 | 4
3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.664e-05 | 2.3747e-05 | 1 | 0 | 4
4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 1.981e-05 | 1.981e-05 | 1 | 0 | 4
-4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.0001834 | 0.00017248 | 1 | 0 | 4
-3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00021175 | 0.000196 | 1 | 0 | 4
-2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00022916 | 0.00021869 | 1 | 0 | 4
-1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00023156 | 0.00022889 | 1 | 0 | 4
0 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00020662 | 0.00021338 | 0 | 0 | 4
1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00018169 | 0.00019786 | 1 | 0 | 4
2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00014207 | 0.00016693 | 1 | 0 | 4
3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00012158 | 0.00013692 | 1 | 0 | 4
4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00011509 | 0.00011509 | 1 | 0 | 4
-4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00040061 | 0.00040175 | 1 | 0 | 4
-3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00046141 | 0.00044262 | 1 | 0 | 4
-2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0004918 | 0.00047103 | 1 | 0 | 4
-1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00049488 | 0.00047139 | 1 | 0 | 4
0 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00044399 | 0.00043757 | 0 | 0 | 4
1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0003931 | 0.00040376 | 1 | 0 | 4
2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00033299 | 0.00035011 | 1 | 0 | 4
3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00027664 | 0.00029412 | 1 | 0 | 4
4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00025034 | 0.00025034 | 1 | 0 | 4