## Sheet1
Electrodos | Intensidad | Paciente | Opt | Tipo | NRT_real | NRT_sim | Trained | RM | Anchor
-4 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 4.064e-05 | 3.4542e-05 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 5.157e-05 | 4.128e-05 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 6.045e-05 | 5.2235e-05 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 8.743e-05 | 7.6554e-05 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 8.1965e-05 | 7.6572e-05 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 7.65e-05 | 7.659e-05 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 5.225e-05 | 5.225e-05 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 3.893e-05 | 4.1283e-05 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00041265 | 1 | 1 | 6 | 2.8e-05 | 3.4548e-05 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 8.388e-05 | 8.2411e-05 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.00010485 | 9.8487e-05 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.0001349 | 0.00012463 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.00017281 | 0.00018264 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.00017537 | 0.00018269 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.00017794 | 0.00018273 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 0.00012466 | 0.00012466 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 9.05e-05 | 9.8494e-05 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00064813 | 1 | 1 | 6 | 6.66e-05 | 8.2425e-05 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00014549 | 0.00012937 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00016838 | 0.00015461 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00020731 | 0.00019565 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00023941 | 0.00028673 | 1 | 0 | 2
0 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00024607 | 0.0002868 | 0 | 0 | 2
1 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00025273 | 0.00028686 | 1 | 0 | 2
2 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.0001957 | 0.0001957 | 1 | 0 | 2
3 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00014788 | 0.00015462 | 1 | 0 | 2
4 | -0.001018 | 1 | 1 | 6 | 0.00010724 | 0.0001294 | 1 | 0 | 2