## Sheet1
Electrodos | Intensidad | Paciente | Opt | Tipo | NRT_real | NRT_sim | Trained | RM | Anchor
-4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.176e-05 | 2.5998e-05 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.825e-05 | 3.0798e-05 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.245e-05 | 3.6557e-05 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.654e-05 | 4.0468e-05 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.398e-05 | 3.6898e-05 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 3.142e-05 | 3.3328e-05 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.698e-05 | 2.698e-05 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 2.664e-05 | 2.276e-05 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00041265 | 2 | 2 | 6 | 1.981e-05 | 1.978e-05 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.0001834 | 0.00015198 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00021175 | 0.00017537 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00022916 | 0.00019764 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00023156 | 0.00020524 | 1 | 0 | 2
0 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00020662 | 0.00018664 | 0 | 0 | 2
1 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00018169 | 0.00016805 | 1 | 0 | 2
2 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00014207 | 0.00014207 | 1 | 0 | 2
3 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00012158 | 0.00012435 | 1 | 0 | 2
4 | -0.00064813 | 2 | 2 | 6 | 0.00011509 | 0.00011057 | 1 | 0 | 2
-4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00040061 | 0.0003966 | 1 | 0 | 2
-3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00046141 | 0.00044053 | 1 | 0 | 2
-2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0004918 | 0.00046833 | 1 | 0 | 2
-1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00049488 | 0.00046222 | 1 | 0 | 2
0 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00044399 | 0.00042064 | 0 | 0 | 2
1 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.0003931 | 0.00037905 | 1 | 0 | 2
2 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00033299 | 0.00033299 | 1 | 0 | 2
3 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00027664 | 0.00030373 | 1 | 0 | 2
4 | -0.001018 | 2 | 2 | 6 | 0.00025034 | 0.0002784 | 1 | 0 | 2